## Sheet1
tech | year | CF | heat rate | overnight capital ($/kW) | fom ($/kW-yr) | vom($/MWh) | fuel ($/MMBtu) | LCOE ($/MWh)
Gas-CC | 2022 | 0.06 | 6.196 | 1245.4 | 34.5 | 2.17 | 3.68 | 296.404
Gas-CC | 2023 | 0.06 | 6.187 | 1234.7 | 34.1 | 2.15 | 3.68 | 293.9531
Gas-CC | 2024 | 0.06 | 6.177 | 1223.9 | 33.8 | 2.14 | 3.68 | 291.6836
Gas-CC | 2025 | 0.06 | 6.168 | 1213.1 | 33.5 | 2.12 | 3.68 | 289.446
Gas-CC | 2026 | 0.06 | 6.159 | 1202.4 | 33.1 | 2.1 | 3.68 | 286.9949
Gas-CC | 2027 | 0.06 | 6.15 | 1191.6 | 32.8 | 2.09 | 3.68 | 284.7287
Gas-CC | 2028 | 0.06 | 6.14 | 1180.8 | 32.4 | 2.07 | 3.68 | 282.2586
Gas-CC | 2029 | 0.06 | 6.131 | 1170.1 | 32.1 | 2.06 | 3.68 | 280.0077
Gas-CC | 2030 | 0.06 | 6.122 | 1159.3 | 31.8 | 2.04 | 3.68 | 277.7315
Gas-CC | 2031 | 0.06 | 6.112 | 1148.5 | 31.4 | 2.02 | 3.68 | 275.2614
Gas-CC | 2032 | 0.06 | 6.103 | 1137.8 | 31.1 | 2.01 | 3.68 | 273.0105
Gas-CC | 2033 | 0.06 | 6.094 | 1127 | 30.7 | 1.99 | 3.68 | 270.544
Gas-CC | 2034 | 0.06 | 6.085 | 1116.2 | 30.4 | 1.98 | 3.68 | 268.2779
Gas-CC | 2035 | 0.06 | 6.075 | 1105.5 | 30.1 | 1.96 | 3.68 | 266.0133
Gas-CC | 2036 | 0.06 | 6.075 | 1096.4 | 29.8 | 1.95 | 3.68 | 264.0403
Gas-CC | 2037 | 0.06 | 6.075 | 1087.3 | 29.6 | 1.94 | 3.68 | 262.2576
Gas-CC | 2038 | 0.06 | 6.075 | 1078.2 | 29.4 | 1.93 | 3.68 | 260.4749
Gas-CC | 2039 | 0.06 | 6.075 | 1069 | 29.2 | 1.91 | 3.68 | 258.6668
Gas-CC | 2040 | 0.06 | 6.075 | 1059.9 | 29 | 1.9 | 3.68 | 256.8841
Gas-CC | 2041 | 0.06 | 6.075 | 1050.8 | 28.7 | 1.89 | 3.68 | 254.9111
Gas-CC | 2042 | 0.06 | 6.075 | 1041.7 | 28.5 | 1.88 | 3.68 | 253.1284
Gas-CC | 2043 | 0.06 | 6.075 | 1032.6 | 28.3 | 1.87 | 3.68 | 251.3457
Gas-CC | 2044 | 0.06 | 6.075 | 1023.5 | 28.1 | 1.86 | 3.68 | 249.5629
Gas-CC | 2045 | 0.06 | 6.075 | 1014.4 | 27.8 | 1.85 | 3.68 | 247.59
Gas-CC | 2046 | 0.06 | 6.075 | 1005.3 | 27.6 | 1.83 | 3.68 | 245.7972
Gas-CC | 2047 | 0.06 | 6.075 | 996.2 | 27.4 | 1.82 | 3.68 | 244.0145
Gas-CC | 2048 | 0.06 | 6.075 | 987.1 | 27.2 | 1.81 | 3.68 | 242.2318
Gas-CC | 2049 | 0.06 | 6.075 | 978 | 27 | 1.8 | 3.68 | 240.449
Gas-CC | 2050 | 0.06 | 6.075 | 968.9 | 26.7 | 1.79 | 3.68 | 238.4761
Gas-CT | 2022 | 0.06 | 9.717 | 1110.4 | 26.1 | 6.94 | 3.68 | 277.4998
Gas-CT | 2023 | 0.06 | 9.717 | 1101.6 | 26 | 6.94 | 3.68 | 275.9635
Gas-CT | 2024 | 0.06 | 9.717 | 1092.8 | 25.8 | 6.94 | 3.68 | 274.2369
Gas-CT | 2025 | 0.06 | 9.717 | 1084 | 25.7 | 6.94 | 3.68 | 272.7352
Gas-CT | 2026 | 0.06 | 9.717 | 1075.2 | 25.6 | 6.94 | 3.68 | 271.1986
Gas-CT | 2027 | 0.06 | 9.717 | 1066.4 | 25.4 | 6.94 | 3.68 | 269.4718
Gas-CT | 2028 | 0.06 | 9.717 | 1057.6 | 25.3 | 6.94 | 3.68 | 267.9352
Gas-CT | 2029 | 0.06 | 9.717 | 1048.9 | 25.1 | 6.94 | 3.68 | 266.2237
Gas-CT | 2030 | 0.06 | 9.717 | 1040.1 | 25 | 6.94 | 3.68 | 264.6871
Gas-CT | 2031 | 0.06 | 9.717 | 1031.3 | 24.8 | 6.94 | 3.68 | 262.9603
Gas-CT | 2032 | 0.06 | 9.717 | 1022.5 | 24.7 | 6.94 | 3.68 | 261.4237
Gas-CT | 2033 | 0.06 | 9.717 | 1013.7 | 24.5 | 6.94 | 3.68 | 259.6969
Gas-CT | 2034 | 0.06 | 9.717 | 1004.9 | 24.4 | 6.94 | 3.68 | 258.1603
Gas-CT | 2035 | 0.06 | 9.717 | 996.1 | 24.2 | 6.94 | 3.68 | 256.4335
Gas-CT | 2036 | 0.06 | 9.717 | 987.3 | 24.1 | 6.94 | 3.68 | 254.8969
Gas-CT | 2037 | 0.06 | 9.717 | 978.6 | 23.9 | 6.94 | 3.68 | 253.1854
Gas-CT | 2038 | 0.06 | 9.717 | 969.8 | 23.8 | 6.94 | 3.68 | 251.6488
Gas-CT | 2039 | 0.06 | 9.717 | 961 | 23.7 | 6.94 | 3.68 | 250.1122
Gas-CT | 2040 | 0.06 | 9.717 | 952.2 | 23.5 | 6.94 | 3.68 | 248.3854
Gas-CT | 2041 | 0.06 | 9.717 | 943.4 | 23.4 | 6.94 | 3.68 | 246.8488
Gas-CT | 2042 | 0.06 | 9.717 | 934.6 | 23.2 | 6.94 | 3.68 | 245.122
Gas-CT | 2043 | 0.06 | 9.717 | 925.8 | 23.1 | 6.94 | 3.68 | 243.5854
Gas-CT | 2044 | 0.06 | 9.717 | 917 | 22.9 | 6.94 | 3.68 | 241.8586
Gas-CT | 2045 | 0.06 | 9.717 | 908.3 | 22.8 | 6.94 | 3.68 | 240.3373
Gas-CT | 2046 | 0.06 | 9.717 | 899.5 | 22.6 | 6.94 | 3.68 | 238.6105
Gas-CT | 2047 | 0.06 | 9.717 | 890.7 | 22.5 | 6.94 | 3.68 | 237.0739
Gas-CT | 2048 | 0.06 | 9.717 | 881.9 | 22.3 | 6.94 | 3.68 | 235.3471
Gas-CT | 2049 | 0.06 | 9.717 | 873.1 | 22.2 | 6.94 | 3.68 | 233.8105
Gas-CT | 2050 | 0.06 | 9.717 | 864.3 | 22 | 6.94 | 3.68 | 232.0837
Fuel Cell | 2022 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 10.52 | 279.624
Fuel Cell | 2023 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 10.52 | 279.624
Fuel Cell | 2024 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 10.52 | 279.624
Fuel Cell | 2025 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 10.52 | 279.6538
Fuel Cell | 2026 | 0.06 | 6.408 | 915.8592 | 28.649 | 1.6309 | 10.52 | 278.9665
Fuel Cell | 2027 | 0.06 | 6.408 | 904.5002 | 28.4786 | 1.6309 | 10.52 | 276.9045
Fuel Cell | 2028 | 0.06 | 6.408 | 889.6586 | 28.2559 | 1.6309 | 10.52 | 274.2103
Fuel Cell | 2029 | 0.06 | 6.408 | 869.1065 | 27.9477 | 1.6309 | 10.52 | 270.4795
Fuel Cell | 2030 | 0.06 | 6.408 | 842.355 | 27.5464 | 1.6309 | 10.52 | 265.6233
Fuel Cell | 2031 | 0.06 | 6.408 | 766.365 | 26.4065 | 1.6309 | 10.52 | 251.829
Fuel Cell | 2032 | 0.06 | 6.408 | 727.3438 | 25.8212 | 1.6309 | 10.52 | 244.7455
Fuel Cell | 2033 | 0.06 | 6.408 | 701.248 | 25.4298 | 1.6309 | 10.52 | 240.0084
Fuel Cell | 2034 | 0.06 | 6.408 | 688.6784 | 25.2412 | 1.6309 | 10.52 | 237.7266
Fuel Cell | 2035 | 0.06 | 6.408 | 675.6025 | 25.0451 | 1.6309 | 10.52 | 235.353
Fuel Cell | 2036 | 0.06 | 6.408 | 668.7077 | 24.9417 | 1.6309 | 10.52 | 234.1014
Fuel Cell | 2037 | 0.06 | 6.408 | 662.4941 | 24.8485 | 1.6309 | 10.52 | 232.9734
Fuel Cell | 2038 | 0.06 | 6.408 | 656.6755 | 24.7612 | 1.6309 | 10.52 | 231.9172
Fuel Cell | 2039 | 0.06 | 6.408 | 651.4535 | 24.6829 | 1.6309 | 10.52 | 230.9692
Fuel Cell | 2040 | 0.06 | 6.408 | 646.677 | 24.6112 | 1.6309 | 10.52 | 230.1022
Fuel Cell | 2041 | 0.06 | 6.408 | 641.991 | 24.5409 | 1.6309 | 10.52 | 229.2515
Fuel Cell | 2042 | 0.06 | 6.408 | 637.5772 | 24.4747 | 1.6309 | 10.52 | 228.4503
Fuel Cell | 2043 | 0.06 | 6.408 | 633.5188 | 24.4138 | 1.6309 | 10.52 | 227.7136
Fuel Cell | 2044 | 0.06 | 6.408 | 629.6507 | 24.3558 | 1.6309 | 10.52 | 227.0114
Fuel Cell | 2045 | 0.06 | 6.408 | 626.0022 | 24.3011 | 1.6309 | 10.52 | 226.3491
Fuel Cell | 2046 | 0.06 | 6.408 | 622.8957 | 24.2545 | 1.6309 | 10.52 | 225.7852
Fuel Cell | 2047 | 0.06 | 6.408 | 620.1846 | 24.2138 | 1.6309 | 10.52 | 225.293
Fuel Cell | 2048 | 0.06 | 6.408 | 617.6777 | 24.1762 | 1.6309 | 10.52 | 224.8379
Fuel Cell | 2049 | 0.06 | 6.408 | 615.2807 | 24.1403 | 1.6309 | 10.52 | 224.4028
Fuel Cell | 2050 | 0.06 | 6.408 | 612.9436 | 24.1052 | 1.6309 | 10.52 | 223.9786
Fuel Cell (high tech cost) | 2022 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 10.52 | 279.624
Fuel Cell (high tech cost) | 2023 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 10.52 | 279.624
Fuel Cell (high tech cost) | 2024 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 10.52 | 279.624
Fuel Cell (high tech cost) | 2025 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 10.52 | 279.6538
Fuel Cell (high tech cost) | 2026 | 0.06 | 6.408 | 918.1643 | 28.6835 | 1.6309 | 10.52 | 279.3849
Fuel Cell (high tech cost) | 2027 | 0.06 | 6.408 | 916.0653 | 28.652 | 1.6309 | 10.52 | 279.0039
Fuel Cell (high tech cost) | 2028 | 0.06 | 6.408 | 914.3108 | 28.6257 | 1.6309 | 10.52 | 278.6854
Fuel Cell (high tech cost) | 2029 | 0.06 | 6.408 | 912.4097 | 28.5972 | 1.6309 | 10.52 | 278.3403
Fuel Cell (high tech cost) | 2030 | 0.06 | 6.408 | 910.4949 | 28.5685 | 1.6309 | 10.52 | 277.9927
Fuel Cell (high tech cost) | 2031 | 0.06 | 6.408 | 908.4521 | 28.5378 | 1.6309 | 10.52 | 277.6219
Fuel Cell (high tech cost) | 2032 | 0.06 | 6.408 | 901.5041 | 28.4336 | 1.6309 | 10.52 | 276.3606
Fuel Cell (high tech cost) | 2033 | 0.06 | 6.408 | 892.6305 | 28.3005 | 1.6309 | 10.52 | 274.7498
Fuel Cell (high tech cost) | 2034 | 0.06 | 6.408 | 880.7144 | 28.1218 | 1.6309 | 10.52 | 272.5867
Fuel Cell (high tech cost) | 2035 | 0.06 | 6.408 | 866.7035 | 27.9116 | 1.6309 | 10.52 | 270.0433
Fuel Cell (high tech cost) | 2036 | 0.06 | 6.408 | 853.3164 | 27.7108 | 1.6309 | 10.52 | 267.6132
Fuel Cell (high tech cost) | 2037 | 0.06 | 6.408 | 840.5496 | 27.5193 | 1.6309 | 10.52 | 265.2956
Fuel Cell (high tech cost) | 2038 | 0.06 | 6.408 | 827.9929 | 27.331 | 1.6309 | 10.52 | 263.0162
Fuel Cell (high tech cost) | 2039 | 0.06 | 6.408 | 816.0713 | 27.1521 | 1.6309 | 10.52 | 260.8521
Fuel Cell (high tech cost) | 2040 | 0.06 | 6.408 | 804.9293 | 26.985 | 1.6309 | 10.52 | 258.8295
Fuel Cell (high tech cost) | 2041 | 0.06 | 6.408 | 794.3835 | 26.8268 | 1.6309 | 10.52 | 256.9151
Fuel Cell (high tech cost) | 2042 | 0.06 | 6.408 | 784.4134 | 26.6773 | 1.6309 | 10.52 | 255.1053
Fuel Cell (high tech cost) | 2043 | 0.06 | 6.408 | 774.9901 | 26.5359 | 1.6309 | 10.52 | 253.3947
Fuel Cell (high tech cost) | 2044 | 0.06 | 6.408 | 765.9083 | 26.3997 | 1.6309 | 10.52 | 251.7461
Fuel Cell (high tech cost) | 2045 | 0.06 | 6.408 | 757.1969 | 26.269 | 1.6309 | 10.52 | 250.1647
Fuel Cell (high tech cost) | 2046 | 0.06 | 6.408 | 748.4836 | 26.1383 | 1.6309 | 10.52 | 248.583
Fuel Cell (high tech cost) | 2047 | 0.06 | 6.408 | 740.6728 | 26.0212 | 1.6309 | 10.52 | 247.1651
Fuel Cell (high tech cost) | 2048 | 0.06 | 6.408 | 733.5126 | 25.9138 | 1.6309 | 10.52 | 245.8653
Fuel Cell (high tech cost) | 2049 | 0.06 | 6.408 | 726.7311 | 25.812 | 1.6309 | 10.52 | 244.6343
Fuel Cell (high tech cost) | 2050 | 0.06 | 6.408 | 719.8253 | 25.7084 | 1.6309 | 10.52 | 243.3807
Fuel Cell (low tech cost) | 2022 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 10.52 | 279.624
Fuel Cell (low tech cost) | 2023 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 10.52 | 279.624
Fuel Cell (low tech cost) | 2024 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 10.52 | 279.624
Fuel Cell (low tech cost) | 2025 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 10.52 | 279.6538
Fuel Cell (low tech cost) | 2026 | 0.06 | 6.408 | 915.436 | 28.6426 | 1.6309 | 10.52 | 278.8896
Fuel Cell (low tech cost) | 2027 | 0.06 | 6.408 | 901.8233 | 28.4384 | 1.6309 | 10.52 | 276.4185
Fuel Cell (low tech cost) | 2028 | 0.06 | 6.408 | 884.161 | 28.1735 | 1.6309 | 10.52 | 273.2123
Fuel Cell (low tech cost) | 2029 | 0.06 | 6.408 | 860.06 | 27.812 | 1.6309 | 10.52 | 268.8373
Fuel Cell (low tech cost) | 2030 | 0.06 | 6.408 | 826.872 | 27.3141 | 1.6309 | 10.52 | 262.8127
Fuel Cell (low tech cost) | 2031 | 0.06 | 6.408 | 764.6857 | 26.3814 | 1.6309 | 10.52 | 251.5241
Fuel Cell (low tech cost) | 2032 | 0.06 | 6.408 | 711.5386 | 25.5841 | 1.6309 | 10.52 | 241.8764
Fuel Cell (low tech cost) | 2033 | 0.06 | 6.408 | 681.8063 | 25.1382 | 1.6309 | 10.52 | 236.4791
Fuel Cell (low tech cost) | 2034 | 0.06 | 6.408 | 625.3641 | 24.2915 | 1.6309 | 10.52 | 226.2332
Fuel Cell (low tech cost) | 2035 | 0.06 | 6.408 | 593.8404 | 23.8187 | 1.6309 | 10.52 | 220.5108
Fuel Cell (low tech cost) | 2036 | 0.06 | 6.408 | 586.0271 | 23.7015 | 1.6309 | 10.52 | 219.0924
Fuel Cell (low tech cost) | 2037 | 0.06 | 6.408 | 579.8978 | 23.6095 | 1.6309 | 10.52 | 217.9798
Fuel Cell (low tech cost) | 2038 | 0.06 | 6.408 | 574.8058 | 23.5332 | 1.6309 | 10.52 | 217.0555
Fuel Cell (low tech cost) | 2039 | 0.06 | 6.408 | 570.0306 | 23.4615 | 1.6309 | 10.52 | 216.1886
Fuel Cell (low tech cost) | 2040 | 0.06 | 6.408 | 565.5019 | 23.3936 | 1.6309 | 10.52 | 215.3665
Fuel Cell (low tech cost) | 2041 | 0.06 | 6.408 | 561.3278 | 23.331 | 1.6309 | 10.52 | 214.6088
Fuel Cell (low tech cost) | 2042 | 0.06 | 6.408 | 557.4894 | 23.2734 | 1.6309 | 10.52 | 213.912
Fuel Cell (low tech cost) | 2043 | 0.06 | 6.408 | 553.5843 | 23.2148 | 1.6309 | 10.52 | 213.2031
Fuel Cell (low tech cost) | 2044 | 0.06 | 6.408 | 550.3204 | 23.1659 | 1.6309 | 10.52 | 212.6106
Fuel Cell (low tech cost) | 2045 | 0.06 | 6.408 | 546.9704 | 23.1156 | 1.6309 | 10.52 | 212.0025
Fuel Cell (low tech cost) | 2046 | 0.06 | 6.408 | 543.6352 | 23.0656 | 1.6309 | 10.52 | 211.3971
Fuel Cell (low tech cost) | 2047 | 0.06 | 6.408 | 540.7028 | 23.0216 | 1.6309 | 10.52 | 210.8648
Fuel Cell (low tech cost) | 2048 | 0.06 | 6.408 | 538.0919 | 22.9824 | 1.6309 | 10.52 | 210.3908
Fuel Cell (low tech cost) | 2049 | 0.06 | 6.408 | 535.3187 | 22.9408 | 1.6309 | 10.52 | 209.8874
Fuel Cell (low tech cost) | 2050 | 0.06 | 6.408 | 532.6523 | 22.9009 | 1.6309 | 10.52 | 209.4034
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2022 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 21.04 | 347.0362
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2023 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 21.04 | 347.0362
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2024 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 21.04 | 347.0362
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2025 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 21.04 | 347.0659
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2026 | 0.06 | 6.408 | 918.1643 | 28.6835 | 1.6309 | 21.04 | 346.7971
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2027 | 0.06 | 6.408 | 916.0653 | 28.652 | 1.6309 | 21.04 | 346.416
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2028 | 0.06 | 6.408 | 914.3108 | 28.6257 | 1.6309 | 21.04 | 346.0975
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2029 | 0.06 | 6.408 | 912.4097 | 28.5972 | 1.6309 | 21.04 | 345.7524
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2030 | 0.06 | 6.408 | 910.4949 | 28.5685 | 1.6309 | 21.04 | 345.4049
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2031 | 0.06 | 6.408 | 908.4521 | 28.5378 | 1.6309 | 21.04 | 345.034
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2032 | 0.06 | 6.408 | 901.5041 | 28.4336 | 1.6309 | 21.04 | 343.7728
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2033 | 0.06 | 6.408 | 892.6305 | 28.3005 | 1.6309 | 21.04 | 342.162
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2034 | 0.06 | 6.408 | 880.7144 | 28.1218 | 1.6309 | 21.04 | 339.9988
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2035 | 0.06 | 6.408 | 866.7035 | 27.9116 | 1.6309 | 21.04 | 337.4555
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2036 | 0.06 | 6.408 | 853.3164 | 27.7108 | 1.6309 | 21.04 | 335.0253
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2037 | 0.06 | 6.408 | 840.5496 | 27.5193 | 1.6309 | 21.04 | 332.7078
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2038 | 0.06 | 6.408 | 827.9929 | 27.331 | 1.6309 | 21.04 | 330.4284
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2039 | 0.06 | 6.408 | 816.0713 | 27.1521 | 1.6309 | 21.04 | 328.2642
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2040 | 0.06 | 6.408 | 804.9293 | 26.985 | 1.6309 | 21.04 | 326.2417
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2041 | 0.06 | 6.408 | 794.3835 | 26.8268 | 1.6309 | 21.04 | 324.3273
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2042 | 0.06 | 6.408 | 784.4134 | 26.6773 | 1.6309 | 21.04 | 322.5174
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2043 | 0.06 | 6.408 | 774.9901 | 26.5359 | 1.6309 | 21.04 | 320.8068
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2044 | 0.06 | 6.408 | 765.9083 | 26.3997 | 1.6309 | 21.04 | 319.1582
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2045 | 0.06 | 6.408 | 757.1969 | 26.269 | 1.6309 | 21.04 | 317.5768
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2046 | 0.06 | 6.408 | 748.4836 | 26.1383 | 1.6309 | 21.04 | 315.9951
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2047 | 0.06 | 6.408 | 740.6728 | 26.0212 | 1.6309 | 21.04 | 314.5773
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2048 | 0.06 | 6.408 | 733.5126 | 25.9138 | 1.6309 | 21.04 | 313.2775
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2049 | 0.06 | 6.408 | 726.7311 | 25.812 | 1.6309 | 21.04 | 312.0464
Fuel Cell (high tech cost, high fuel cost) | 2050 | 0.06 | 6.408 | 719.8253 | 25.7084 | 1.6309 | 21.04 | 310.7928
Fuel Cell (high fuel cost) | 2022 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 21.04 | 347.0362
Fuel Cell (high fuel cost) | 2023 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 21.04 | 347.0362
Fuel Cell (high fuel cost) | 2024 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 21.04 | 347.0362
Fuel Cell (high fuel cost) | 2025 | 0.06 | 6.408 | 919.6455 | 28.7057 | 1.6309 | 21.04 | 347.0659
Fuel Cell (high fuel cost) | 2026 | 0.06 | 6.408 | 915.8592 | 28.649 | 1.6309 | 21.04 | 346.3786
Fuel Cell (high fuel cost) | 2027 | 0.06 | 6.408 | 904.5002 | 28.4786 | 1.6309 | 21.04 | 344.3166
Fuel Cell (high fuel cost) | 2028 | 0.06 | 6.408 | 889.6586 | 28.2559 | 1.6309 | 21.04 | 341.6225
Fuel Cell (high fuel cost) | 2029 | 0.06 | 6.408 | 869.1065 | 27.9477 | 1.6309 | 21.04 | 337.8917
Fuel Cell (high fuel cost) | 2030 | 0.06 | 6.408 | 842.355 | 27.5464 | 1.6309 | 21.04 | 333.0355
Fuel Cell (high fuel cost) | 2031 | 0.06 | 6.408 | 766.365 | 26.4065 | 1.6309 | 21.04 | 319.2411
Fuel Cell (high fuel cost) | 2032 | 0.06 | 6.408 | 727.3438 | 25.8212 | 1.6309 | 21.04 | 312.1577
Fuel Cell (high fuel cost) | 2033 | 0.06 | 6.408 | 701.248 | 25.4298 | 1.6309 | 21.04 | 307.4205
Fuel Cell (high fuel cost) | 2034 | 0.06 | 6.408 | 688.6784 | 25.2412 | 1.6309 | 21.04 | 305.1388
Fuel Cell (high fuel cost) | 2035 | 0.06 | 6.408 | 675.6025 | 25.0451 | 1.6309 | 21.04 | 302.7651
Fuel Cell (high fuel cost) | 2036 | 0.06 | 6.408 | 668.7077 | 24.9417 | 1.6309 | 21.04 | 301.5135
Fuel Cell (high fuel cost) | 2037 | 0.06 | 6.408 | 662.4941 | 24.8485 | 1.6309 | 21.04 | 300.3856
Fuel Cell (high fuel cost) | 2038 | 0.06 | 6.408 | 656.6755 | 24.7612 | 1.6309 | 21.04 | 299.3293
Fuel Cell (high fuel cost) | 2039 | 0.06 | 6.408 | 651.4535 | 24.6829 | 1.6309 | 21.04 | 298.3814
Fuel Cell (high fuel cost) | 2040 | 0.06 | 6.408 | 646.677 | 24.6112 | 1.6309 | 21.04 | 297.5143
Fuel Cell (high fuel cost) | 2041 | 0.06 | 6.408 | 641.991 | 24.5409 | 1.6309 | 21.04 | 296.6637
Fuel Cell (high fuel cost) | 2042 | 0.06 | 6.408 | 637.5772 | 24.4747 | 1.6309 | 21.04 | 295.8624
Fuel Cell (high fuel cost) | 2043 | 0.06 | 6.408 | 633.5188 | 24.4138 | 1.6309 | 21.04 | 295.1257
Fuel Cell (high fuel cost) | 2044 | 0.06 | 6.408 | 629.6507 | 24.3558 | 1.6309 | 21.04 | 294.4235
Fuel Cell (high fuel cost) | 2045 | 0.06 | 6.408 | 626.0022 | 24.3011 | 1.6309 | 21.04 | 293.7612
Fuel Cell (high fuel cost) | 2046 | 0.06 | 6.408 | 622.8957 | 24.2545 | 1.6309 | 21.04 | 293.1973
Fuel Cell (high fuel cost) | 2047 | 0.06 | 6.408 | 620.1846 | 24.2138 | 1.6309 | 21.04 | 292.7052
Fuel Cell (high fuel cost) | 2048 | 0.06 | 6.408 | 617.6777 | 24.1762 | 1.6309 | 21.04 | 292.2501
Fuel Cell (high fuel cost) | 2049 | 0.06 | 6.408 | 615.2807 | 24.1403 | 1.6309 | 21.04 | 291.815
Fuel Cell (high fuel cost) | 2050 | 0.06 | 6.408 | 612.9436 | 24.1052 | 1.6309 | 21.04 | 291.3907
H2-CT | 2022 | 0.06 | 9.717 | 1143.712 | 26.1 | 6.94 | 10.52 | 349.0595
H2-CT | 2023 | 0.06 | 9.717 | 1134.648 | 26 | 6.94 | 10.52 | 347.4828
H2-CT | 2024 | 0.06 | 9.717 | 1125.584 | 25.8 | 6.94 | 10.52 | 345.7159
H2-CT | 2025 | 0.06 | 9.717 | 1116.52 | 25.7 | 6.94 | 10.52 | 344.1747
H2-CT | 2026 | 0.06 | 9.717 | 1107.456 | 25.6 | 6.94 | 10.52 | 342.5977
H2-CT | 2027 | 0.06 | 9.717 | 1098.392 | 25.4 | 6.94 | 10.52 | 340.8305
H2-CT | 2028 | 0.06 | 9.717 | 1089.328 | 25.3 | 6.94 | 10.52 | 339.2536
H2-CT | 2029 | 0.06 | 9.717 | 1080.367 | 25.1 | 6.94 | 10.52 | 337.5021
H2-CT | 2030 | 0.06 | 9.717 | 1071.303 | 25 | 6.94 | 10.52 | 335.9251
H2-CT | 2031 | 0.06 | 9.717 | 1062.239 | 24.8 | 6.94 | 10.52 | 334.1579
H2-CT | 2032 | 0.06 | 9.717 | 1053.175 | 24.7 | 6.94 | 10.52 | 332.581
H2-CT | 2033 | 0.06 | 9.717 | 1044.111 | 24.5 | 6.94 | 10.52 | 330.8137
H2-CT | 2034 | 0.06 | 9.717 | 1035.047 | 24.4 | 6.94 | 10.52 | 329.2368
H2-CT | 2035 | 0.06 | 9.717 | 1025.983 | 24.2 | 6.94 | 10.52 | 327.4696
H2-CT | 2036 | 0.06 | 9.717 | 1016.919 | 24.1 | 6.94 | 10.52 | 325.8926
H2-CT | 2037 | 0.06 | 9.717 | 1007.958 | 23.9 | 6.94 | 10.52 | 324.1411
H2-CT | 2038 | 0.06 | 9.717 | 998.894 | 23.8 | 6.94 | 10.52 | 322.5642
H2-CT | 2039 | 0.06 | 9.717 | 989.83 | 23.7 | 6.94 | 10.52 | 320.9872
H2-CT | 2040 | 0.06 | 9.717 | 980.766 | 23.5 | 6.94 | 10.52 | 319.22
H2-CT | 2041 | 0.06 | 9.717 | 971.702 | 23.4 | 6.94 | 10.52 | 317.643
H2-CT | 2042 | 0.06 | 9.717 | 962.638 | 23.2 | 6.94 | 10.52 | 315.8758
H2-CT | 2043 | 0.06 | 9.717 | 953.574 | 23.1 | 6.94 | 10.52 | 314.2989
H2-CT | 2044 | 0.06 | 9.717 | 944.51 | 22.9 | 6.94 | 10.52 | 312.5316
H2-CT | 2045 | 0.06 | 9.717 | 935.549 | 22.8 | 6.94 | 10.52 | 310.9704
H2-CT | 2046 | 0.06 | 9.717 | 926.485 | 22.6 | 6.94 | 10.52 | 309.2032
H2-CT | 2047 | 0.06 | 9.717 | 917.421 | 22.5 | 6.94 | 10.52 | 307.6263
H2-CT | 2048 | 0.06 | 9.717 | 908.357 | 22.3 | 6.94 | 10.52 | 305.859
H2-CT | 2049 | 0.06 | 9.717 | 899.293 | 22.2 | 6.94 | 10.52 | 304.2821
H2-CT | 2050 | 0.06 | 9.717 | 890.229 | 22 | 6.94 | 10.52 | 302.5149